消防計画 共同住宅用 年 月 日作成

この計画で定めたことは、居住者全員が守らなければなりません。

第１ 防火管理者等の業務について

防火管理者は、次に掲げる業務を行う。 １ 消防機関への報告及び連絡 ２ 居住者への火災予防対策及び火災発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け ３ 建物、屋外階段等の自主検査の実施及び報告 ４ 共用部分における消防用設備等 ・特殊消防用設備等の点検及び維持管理 ５ 居住者に対する消防訓練参加の呼び掛け ６ 消防機関から配付された広報紙の回覧及び管理 ７ その他

第２ 居住者が行う防火管理対策について

居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。 １ 住戸内における火気管理 ２ 住戸出入口防火戸の閉鎖機能の維持管理 ３ バルコニーにおける避難障害となる物件の除去 ４ 階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物品の除去 ５ 消防用設備等（ ）・特殊消防用設備等の周囲における使用障害となる物品の除去

６ の周囲における使用障害となる物品の除去 ７ その他

第３ 火災が発生した場合の行動について

１ 火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 ２ 119番通報は、火災を発見した者又は同一階の居住者が協力して行う。 ３ 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 ４ 玄関から避難できない場合は、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から安全な場所へ避難を行う。 ５ その他

第４ 地震時の行動について

１ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 ２ 地震が発生した場合は、できる限り使用中の火気の消火を行う。 ３ 各設備器具は、安全を確認した後に使用する。 ４ その他

| 第５ 訓練について |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 防火管理者は、居住者に対して消防用設備等・特殊消防用設備等の設置場所及び使用方法、避難経路等の周知徹底を行う。 ２ 居住者は町会、自治会等が実施する地域の訓練に積極的に参加して訓練を行う。 ３ 居住者は、消火器を用いた消火訓練を積極的に行う。 ４ 防火管理者は、訓練を実施する場合には、あらかじめ「自衛消防訓練通知書」により、消防機関に通知する。 ５ 防火管理者は、別表１「自衛消防訓練結果記録」により、訓練結果を検証し、当該検証結果を次回の訓練に反映させるとともに、当該結果記録を防火管理維持台帳に３年間保管する。 ６ その他 |  |  |  |  |
| 第６ 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検及び報告について |  |  |  |  |
| １ 消防用設備等・特殊消防用設備等は、点検設備業者に委託して行うものとし、防火管理者がその結果を受け、 年に 回、消防機関に報告する。 ２ その他 |  |  |  |  |
| 第７ その他 |  |  |  |  |
| 第８ その他防火管理上必要な事項. 【緊急連絡先】役職・氏名 TEL：. |
| 第９ 防火管理業務の委託について 〔 該当 ・ 非該当 〕 １ 防火管理者の業務の委託状況 防火管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）; 氏 名（名 称）. 住 所（所在地）. 電 話 番 号. ２ 防火管理業務の一部委託の状況 |
|  | 受託者の 氏名及び 住所等 | 職・氏名（名称） |  |  |
|  |  | 住所等（所在地） |  |  |
|  | 防火管理 者の状況 （該当す る場合の み記入し ます。） | 防火管理者職・氏 名 |  |  |
|  |  | 営業所等 |  |  |
|  |  | 教育担当者職・氏名 講習等種別・修了番号 |  |  |
|  |  | 教育計画 |  |  |
|  | 防火管理 業務の範 囲及び方 法 | 委託範囲 |  |  |
|  |  | 委託業務実施方法 | □常駐 □巡回 □遠隔監視 |  |

第１０ 避難経路図

附 則 この計画は、 年 月 日から施行する。 別表１ 自衛消防訓練結果記録 □防火管理者 □防災管理者. 防火対象物 の所在地. 防火対象物名. 実施日時; 年 月 日 時 分から 時 分まで. 訓練種別; □通報訓練 □消火訓練 □避難訓練 □その他（ ）. 訓練参加人員; 人; 消防の派遣; □あり □なし. 訓練の概要. 反省事項. 消防計画 改善事項.