液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器 （貯蔵能力500ｋｇ超～1,000ｋｇ未満）表

１　届出の内容

| 液化石油ガス設備工事 | 新 設 ・ 変 更 |
| --- | --- |

２　液化石油ガス販売事業者（予定）

| 登録番号 | 事業所名称・販売所名称 |
| --- | --- |

３　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること）

| 氏名 | 免状交付地 | 設備士免状ＮＯ | 直近の講習受講年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 都道府県 |  | 年 月 日 |

４　供給設備

| 項 目 | 対 応 事 項 |
| --- | --- |
| （１）屋外の火気との距離 | ・水平距離（ ｍ） - 対象物件（駐車場、電気設備、ボイラー 焼却炉、燃焼器具、その他） - ２ｍ以内の場合の措置 （ ） |
| （２）容器の腐食防止措置 | イ 床は水平で排水が良い。（コンクリート打ち等） ロ その他（ ） |
| （３）容器を４０度以下に 保つ措置 | イ 屋根 ロ 障壁 （対象熱源 ） ハ 散水装置 二 その他 （ ） |
| （４）容器の転落、転倒等 による損傷防止措置 | イ 屋根又はひさしの垂直投影面の内側にある。 ロ チェーン ハ その他（ ） |
| （５）換気の状況 独立した容器置き場 に収納した場合 | ・容器置場の面積 ㎡ ・換気口面積（合計） ㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。 |
| （６）強制気化装置 | イ あり ロ なし ※イの場合型式認定合格証を添付すること |

液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器 （貯蔵能力500ｋｇ超～1,000ｋｇ未満）裏

５　ガス漏れ警報器設置状況

| 設置年月日 | メーカー・型式・機種名等 | 設置個数 |
| --- | --- | --- |

６　施工後の表示　（掲示したものと同様に記入すること）

| 工事事業者の氏名又は名称 | 連絡先 | 施工年月日又は工事番号 |
| --- | --- | --- |

７　配管の状況

| - 配管がすべて露出 - すべて埋設又は一部埋設 | （２）の場合埋設管腐食防止措置 |
| --- | --- |

８　添付書類

- 案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

- 供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）

※火気距離等記入

- 配管図（アイソメ図）

- 気密試験結果（自記圧力計記録）

- 写真　供給設備　　（容器・集合配管、容器置場付近・屋根等、埋設配管）

消費設備　　（ガス漏れ警報装置）